Klaipėdos rajono savivaldybės administracija įgyvendina Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijos aplinkos monitoringo programą 2011-2015 m.
PAVIRŠINIO VANDENS MONITORINGAS

Teikiame informaciją apie paviršinio vandens (Agluonos upės) kokybės tyrimus 2014 m.
Tyrimus atliko AB „Klaipėdos vanduo“ Nuotekų tyrimo laboratorija 

	Mėginio paėmimo vieta
	Agluonos upelis, Agluonėnų sen., Kontvainių km.

	Mėginio pavadinimas 
	paviršinis vanduo

	Mėginys paimtas pagal ND
	LST EN 25667-2, LST EN ISO 5667-3

	Mėginio paėmimo data ir laikas 
	 2014-05-05  11:50 val.

	Eil. Nr.
	Rodiklis
	Rezultatas
	Normatyvinis dokumentas, pagal kurį atliktas tyrimas

	
	Mėginio registracijos Nr.
	1677
	

	1
	Skendinčios medž., mg/l
	5,5
	LAND 46-2007

	2
	BDS7, mgO2/l
	4,6
	LAND 47-2:2007

	3
	Bendras azotas, mg/l
	0,987
	ISO 11905-1:1997 

	4
	Bendras fosforas, mg/l
	0,083
	ISO 11905-1:1997 

	Mėginio paėmimo data ir laikas 
	2014-07-09   8:30 val.

	Eil. Nr.
	Rodiklis
	Rezultatas
	Normatyvinis dokumentas, pagal kurį atliktas tyrimas

	
	Mėginio registracijos Nr.
	2708
	

	1
	Skendinčios medž., mg/l
	2,8
	LAND 46-2007

	2
	BDS7, mgO2/l
	1,7
	LAND 47-2:2007

	3
	Bendras azotas, mg/l
	0,917
	ISO 11905-1:1997 

	4
	Bendras fosforas, mg/l
	0,099
	ISO 11905-1:1997 


