Projektinių pasiūlymų rengimo užduoties projektas teikiamas derinti su savivaldybės meru ar jo įgaliotu savivaldybės administracijos valstybės tarnautoju

PRITARIU

Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos
Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vedėjas,

vyriausiasis architektas Gytis Kasperavičius 
Klaipėdos g. 3-312 kab., LT-96130 Gargždai
Tel.: (8 46)  47 30 60, mob. +370 686 02357
El. p. gytis.kasperavicius@klaipedos-r.lt

Interneto svetainė www.klaipedos-r.lt

PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ RENGIMO UŽDUOTIS

20___ __ __

| Eil. Nr. | Informacija | Duomenys |
| --- | --- | --- |
|  | žemės sklypas (-ai), kuriame (-iuose) numatoma statyba: |  |
|  | - Žemės sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis ir žemės naudojimo būdas/ai | - pildo statytojas |
|  | - Žemės sklypo savininkas/ai | - pildo statytojas |
|  | sumanytas projektuoti statinys (-iai) ar jo dalis (-ys): |  |
|  | - projekto pavadinimas (pagal STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 6.8. p.) | - pildo statytojas |
|  | - statytojas | - pildo statytojas |
|  | - statybos rūšis | - pildo statytojas |
|  | - statinio kategorija | - pildo statytojas |
|  | - statinio pagrindinė naudojimo paskirtis | - pildo statytojas |
|  | - techniniai ir paskirties rodikliai: | - pildo statytojas |
|  | - gamybos ar kitos planuojamos ūkinės veiklos apimtis | - pildo statytojas |
|  | - butų skaičius | - pildo statytojas |
|  | - automobilių stovėjimo vietų skaičius | - pildo statytojas |
|  | - lovų skaičius | - pildo statytojas |
|  | - planuojamas juose žmonių skaičius | - pildo statytojas |
|  | - kita | - pildo statytojas |
|  | projektinių pasiūlymų paskirtis (numatomos statybos tikslai) |  |
|  | - išreikšti statytojo sumanyto projektuoti statinio ar statinio dalies architektūros ir kitų pagrindinių sprendinių idėją | Taip/Ne (palikti tinkamą, pildo statytojas) |
|  | - informuoti visuomenę apie: visuomenei svarbaus statinio ar statinio dalies, Teritorijų planavimo įstatymo [5.12] 20 straipsnyje nustatytais atvejais (išskyrus reglamento 7.2 papunktyje nurodytus atvejus) statinio ar statinio dalies numatomą projektavimą, statinio ar statinio dalies paskirties keitimą, visuomenei svarbaus statinio ar jo dalies numatomą projektavimą | Taip/Ne (palikti tinkamą, pildo statytojas) |
|  | - specialiesiems reikalavimams (specialiesiems architektūros, saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos ir paveldosaugos ) nustatyti | Taip/Ne (palikti tinkamą, pildo statytojas) |
|  | - naudoti kaip medžiagą projektuotojo parinkimo konkursui | Taip/Ne (palikti tinkamą, pildo statytojas) |
|  | - pasiūlyti statybai numatyto žemės sklypo teritorijos naudojimo reglamento parametrus, Teritorijų planavimo įstatymo [5.12] 20 straipsnio nustatytais atvejais, kai statyba konkrečiame žemės sklype galima (išskyrus reglamento 7.2 papunktyje nurodytus atvejus). | Taip/Ne (palikti tinkamą, pildo statytojas) |
|  | Projektinių pasiūlymų sudėtis | Pilna apimtimi pagal STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 13 priedo II reikalavimus. |
|  | Statytojo pateikiami dokumentai ir kiti duomenys (bendruoju atveju): |  |
|  | - žemės sklypo ir statinio statybinių tyrimų [5.24] (jeigu jie parengti) dokumentų kopijos | Taip |
|  | - esamo statinio ar jo dalies kadastrinių duomenų bylos kopija | Taip/Ne (palikti tinkamą, pildo statytojas) |
|  | - duomenys apie statytojo pasirinktą gamybos ar paslaugų teikimo technologinį procesą ir įrenginius | Taip |
|  | - kiti dokumentai ir duomenys atsižvelgiant į numatomo projektuoti statinio specifiką | Taip/Ne (palikti tinkamą, pildo statytojas) |
|  | - žemės sklypo, pastato (jo dalių) nuosavybės teisę ar kitą valdymo ir naudojimo teisę įrodančios sutartys ar dokumentai | Taip |
|  | Vyriausiojo architekto nustatomi parametrai: |  |
|  | - pastatų ir (ar) statinių aukštis | Vadovautis galiojančių teritorijų planavimo dokumentų sprendiniais. Pagrindžiančią informaciją pateikti projektinių pasiūlymų aiškinamajame rašte |
|  | - žemės sklypo užstatymo tankis | Vadovautis galiojančių teritorijų planavimo dokumentų sprendiniais ir/ar planavimo normomis, ir/ar gretimoje aplinkoje patvirtintais teritorijų planavimo dokumentų sprendiniais. Pagrindžiančią informaciją pateikti projektinių pasiūlymų aiškinamajame rašte |
|  | - užstatymo tipas | Vadovautis galiojančių teritorijų planavimo dokumentų sprendiniais ir/ar planavimo normomis, ir/ar gretimoje aplinkoje patvirtintais teritorijų planavimo dokumentų sprendiniais. Pagrindžiančią informaciją pateikti projektinių pasiūlymų aiškinamajame rašte |
|  | Vyriausiojo architekto pastabos projektinių pasiūlymų rengimui | - pildo vyriausiasis architektas - pildo vyriausiasis architektas ..... |
|  | Vyriausiojo architekto rekomendacijos projektinių pasiūlymų rengimui | Prieš teikiant prašymą pritarti projektiniams pasiūlymams rekomenduojame susipažinti su dažniausiai rašomų nederinimo pastabų suvestine (žiūrėti 1 priedą) |

Statytojas                            ___________________________________________________________________

Juridinis asmuo/Fizinis asmuo                                          Parašas

1 Priedas

2024-01-04 redakcija

DAŽNIAUSIAI TEIKIAMI NEPRITARIMO PROJEKTINIAMS PASIŪLYMAMS ATMETIMO MOTYVAI

- ATMETIMO MOTYVAI SUSIJĘ SU PROEKTINIŲ PASIŪLYMŲ VIEŠINIMU

  - Nepateikta suderinta projektinių pasiūlymų rengimo užduotis su savivaldybės meru ar jo įgaliotu savivaldybės administracijos valstybės tarnautoju - Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 13 priedas 11 p.;

  - Nepateikta pasiūlymų viešinimo ataskaitą pagal Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 65 p. reikalavimus:

    - Neišsamiai aprašyta projektinių pasiūlymų viešo svarstymo eiga;

    - Nepateikti motyvuoti paaiškinimai, kaip atsižvelgta į visuomenės atstovų pasiūlymus;

    - Nepridėta stendo nuotrauka (kai jis buvo įrengtas);

    - Nepridėtos registruotų laiškų kopijos. Nepateikta informacija apie skelbimo paskelbimą per Nacionalinę elektroninių siuntų pristatymo, naudojant pašto tinklą, informacinę sistemą arba registruotų laiškų pateikimą planuojamo statyti objekto žemės sklypo (-ų) ir kaimyninių žemės sklypų valdytojams, naudotojams, daugiabučių gyvenamųjų namų bendrojo naudojimo objektų valdytojams jų deklaruotos gyvenamosios vietos ar Juridinių asmenų registre nurodytos buveinės adresais.

    - Nepridėtos visuomenės atstovų pateiktų pasiūlymų kopijos;

    - Nepateiktas viešo susirinkimo protokolas (protokolai) su jo (jų) priedais, kita su visuomenės informavimu ir dalyvavimu susijusi medžiaga);

    - Nepateiktas viešo susirinkimo metu darytas garso įrašas, kuris turi būti pridėtas prie viešo susirinkimo protokolo (skaitmeninės laikmenos priedas) – Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriuje 63.5 p.;

    - Nepateikta informacija apie skelbimo paskelbimą Savivaldybės internetiniame puslapyje - Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriuje 61 p.;

- ATMETIMO MOTYVAI SUSIJĘ KVALIFIKACINIAIS REIKALVIMAIS

  - Nepateiktas projektinių pasiūlymų architekto kvalifikaciją patvirtinantis dokumentas (tais atvejais kai pagal Statybos įstatymo [5.1] 25 straipsnio 1 dalies nuostatas rengiant statinio projektą privaloma architektūros dalis)–Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 13 priedas 5 p.;

  - Nepateiktas projektinių pasiūlymų projektuotojo kvalifikaciją patvirtinantis dokumentas – Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 13 priedas 5 p.;

- ATMETIMO MOTYVAI SUSIJĘ PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ SUDĖTIES REIKALAVIMAIS

  - Nepateiktas ne senesnis kaip 3 metų topografinis planas – Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 13 priedas 8.2.1. p.;

  - Nepateikti statytojo teisę patvirtinantys dokumentai – projektinių pasiūlymų rengimo užduoties 5.5. p. reikalavimai;

  - Nepateikti galiojančio žemiausio lygmens teritorijų planavimo dokumento (nurodant jo registravimo  Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registre numerį) pagrindinis brėžinys (arba jo ištrauka) su pažymėta numatoma statinio (statinių) vieta  – Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 13 priedas 8.4. p.;

- ATMETIMO MOTYVAI SUSIJĘ SU PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ SPRENDINIAIS

  - Aiškinamasis raštas:

    - Nepateikta informacija, ar siekiant įgyvendinti projektinius pasiūlymus reikės keisti žemės sklypo naudojimo būdą – Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 13 priedas 8.1. p.;

    - Nepateikta informacija, ar projektiniai pasiūlymai atitinka savivaldybės lygmens bendrojo plano sprendinius (kai teisė statyti įgyvendinama vadovaujantis Teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio 1 dalimi) – Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 13 priedas 8.1. p.;

    - Nepateikta informacija, ar siekiant įgyvendinti projektinius pasiūlymus reikės keisti galiojančio vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumento (jei jis parengtas) sprendinius. Nepateikta informacija apie sprendinių atitikimą vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumentui – Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 13 priedas 8.1. p.;

    - Nenurodyta statinio ar jo dalies statybos vieta – Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 13 priedas 8.1. p.;

    - Nepagrįsta statinio ar jo dalies pagrindinė naudojimo paskirtis – Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 13 priedas 8.1. p.;

    - Nepateikti žemės sklypo teritorijos naudojimo reglamento parametrai (kai Teritorijų planavimo įstatymo [5.12] 20 straipsnio nustatytais atvejais neparengti teritorijų planavimo dokumentai ir statyba konkrečiame žemės sklype leidžiama) – Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 13 priedas 8.1. p.;

    - Nepateikti statinio (pastato) techniniai ir paskirties rodikliai (tarp jų – galimos gamybos, kitos planuojamos ūkinės veiklos, paslaugų kiekis, butų, vietų skaičius ir kita projektinius pasiūlymus paaiškinanti informacija) – Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 13 priedas 8.1. p.;

    - Nepateikti statinio (pastato) techniniai ir paskirties rodikliai (Nepagrįstas automobilių stovėjimo vietų poreikis vadovaujantis STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“ reikalavimais) – Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 13 priedas 8.1. p.;

    - Nenurodyta statinio  statybos rūšis – Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 13 priedas 8.1. p.;

    - Nepaaiškinti ir nepagrįsti projektinių pasiūlymų sprendiniai – Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 13 priedas 8.1. p.;

    - Neaprašytas gamybos ar kitos veiklos rūšies, projektuojamame statinyje, technologinis procesas (schema), nuotekų tvarkymo pasiūlymai, atliekų tvarkymo pasiūlymai, orientacinis energinių išteklių (elektros energijos, šilumos, geriamojo vandens, dujų ir kitų išteklių) kiekis ir apsirūpinimo šaltiniai – Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 13 priedas 8.1. p.;

    - Nepateikta informacija apie susisiekimo komunikacijų vertinimą nuo savivaldybės ar valstybinės reikšmės kelių iki projektuojamo sklypo/ų. Šiuo atveju nėra aišku, ar esamos susisiekimo komunikacijos yra tinkamos numatomai veiklai plėtoti, ar jas reikia pertvarkyti, kas, kada ir kokiu teisiniu pagrindu pertvarkys komunikacijas (jeigu reikalinga).

    - Neįvykdytos projektinių pasiūlymų rengimo užduoties 7. p. nurodytos pastabos;

  - Grafinė dalis:

    - Nenurodyta statinio ar jo dalies statybos vieta (atstumai nuo sklypo ribų). Neaišku, ar nebus pažeisti gretimų sklypų savininkų interesai, ar yra gauti sutikimai – Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 13 priedas 8.2.1. p.;

    - Nepažymėtos susisiekimo komunikacijos nuo savivaldybės ar valstybinės reikšmės kelių iki projektuojamo sklypo/ų. Šiuo atveju nėra aišku, ar esamos komunikacijos yra tinkamos numatomai veiklai plėtoti (nenurodyti esamų privažiavimo kelių/gatvių techniniai parametrai).

    - Nenurodytas inžinerinių tinklų išdėstymas – Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 13 priedas 8.2.1. p.;

    - Nenurodytas automobilių stovėjimo vietų išdėstymas ir atstumai iki pastatų – Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 13 priedas 8.2.1. p.;

    - Nepažymėti detaliojo plano sklypo tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimai (statybos zona, riba, linija) – Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 13 priedas 8.2.1. p.;

    - Nepateikti galiojančio detaliojo plano numatomi keisti grafiniai sprendiniai ir nuoroda į šio teritorijų planavimo dokumento registraciją Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registre – Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 13 priedas 8.2.11. p.;

    - Nepateikta projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija (statinių su gretima urbanistine aplinka vizualizacija (pastatams privaloma) arba maketas – Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 13 priedas 8.3. p.;

    - Neįvykdytos projektinių pasiūlymų rengimo užduoties 7. p. nurodytos pastabos;